表格下载：

建设工程消防验收申报表

工程名称

建设单位 （印章）

填表日期

中华人民共和国公安部制

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | |  | | | | | | | 法定代表人/主要负责人 | | |  | | 联系电话 |  | |
| 工程名称 | |  | | | | | | | 联系人 | | |  | | 联系电话 |  | |
| 工程地址 | |  | | | | | | | | | | 使用性质 | |  | | |
| 类 别 | | □新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） | | | | | | | | | | | | | | |
| 《建设工程消防设计审核意见书》文号 | | | | | |  | | | | | | 审核日期 | |  | | |
| 单位类别 | | 单位名称 | | | | | | | 资质等级 | | | 法定代表人/主要负责人 | | 联系人 | 联系电话 | |
| 设计单位 | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
| 施工单位 | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
| 监理单位 | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
| 单体建筑名称 | | | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 | | | | 建筑高度  （m） | | | 占地面积  （m2） | | 建筑面积（m2） | | |
| 地上 | | | 地下 | 地上 | | 地下 |
|  | | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  |
| 储罐 | 设置位置 | |  | | | | | | | | | 总容量（m3） | | | |  |
| 设置型式 | | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐  球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 储存形式 | | □地上 □半地下 □地下 | | | | 储存物质名称 | | | |  | | | | | |
| 堆场 | 储 量 | |  | | | | 储存物质名称 | | | |  | | | | | |
| □建筑保温 | | | 材料类别 | □A □B1  □B2 | | | | | | 保温层数 | | |  | | | |
| 使用性质 |  | | | | | | 原有用途 | | |  | | | |
| □装修工程 | | | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 | | | | | | | | | | | | |
| 装修面积（m2） |  | | | | | | 装修层数 | | |  | | | |
| 使用性质 |  | | | | | | 原有用途 | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣 工 验 收 情 况 | | | | |
| 验收内容 | | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 |
| □建筑类别 | |  | □室内消火栓系统 |  |
| □总平面布局 | |  | □自动喷水灭火系统 |  |
| □平面布置 | |  | □其他灭火设施 |  |
| □消防水源 | |  | □防烟排烟系统 |  |
| □消防电源 | |  | □安全疏散 |  |
| □装修防火 | |  | □防烟分区 |  |
| □建筑保温 |  | | □消防电梯 |  |
| □防火分区 |  | | □防爆 |  |
| □室外消火栓系统 |  | | □灭火器 |  |
| □火灾自动报警系统 |  | | □其他： |  |
| 设计单位确认：  （设计单位印章）  年 月 日 | | | 施工单位确认：  （施工单位印章）  年 月 日 | |
| 监理单位确认：  （监理单位印章）  年 月 日 | | | 建设单位确认：  （建设单位印章）  年 月 日 | |
| 同时提交的材料：  □ 1．工程竣工验收报告；  □ 2．有关消防设施的工程竣工图纸，数量： 份（大写）；  □ 3．消防产品质量合格证明文件；  □ 4．具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证，数量： 份（大写）；  □ 5．消防设施检测合格证明文件；  □ 6．施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件；  □ 7．建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；  □ 8．法律、行政法规规定的其他材料： | | | | |
| 其他需要说明的情况： | | | | |

说 明

1.此表由建设单位填写并加盖印章，没有单位印章的，应由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》，确知享有的权利和应尽的义务。

2.建设单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。建设单位的法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。

5.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“证明文件”、“合格证”均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

7.申报建设工程局部验收的，应在“其他需要说明的情况”中说明有关情况。