附件2

河南省电网峰谷分时电价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价（元/千瓦时） | | | 基本电价 | |
| 高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量　 (元/千瓦/月） | 变压器容量 （元/千伏安/月） |
| 工商业及其他用电 | | | | | | |
| 1、变压器容量315千伏安及以上用电 | 1-10千伏 | 0.94767 | 0.61603 | 0.32512 | 28 | 20 |
| 35-110千伏以下 | 0.92412 | 0.60103 | 0.31762 | 28 | 20 |
| 110千伏 | 0.90057 | 0.58603 | 0.31012 | 28 | 20 |
| 220千伏及以上 | 0.88801 | 0.57803 | 0.30612 | 28 | 20 |
| 2、变压器容量315千伏安以下用电 | 不满1千伏 | 1.15958 | 0.751 | 0.3926 |  |  |
| 1-10千伏 | 1.10620 | 0.717 | 0.3756 |  |  |
| 35-110千伏以下 | 1.05439 | 0.684 | 0.3591 |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |
| 1、高峰时段：8:00-12:00,18:00-22:00；低谷时段：0:00-8:00；平段：12:00-18:00，22:00-24:00。 | | | | | | |
| 2、高峰系数：1.57；平段系数1.00；低谷系数：0.5。 | | | |  |  |  |